## Checklist
Checklist avant ACHAT D'UN LOGEMENT

Répondez par "Vrai", "Faux" ou "Je ne sais pas" à chaque affirmation (liste déroulante). Une note globale est calculée automatiquement au pied du tableau et permet d'évaluer les risques de continuer ou non sur ce projet d'achat. / Attention : la note calculée automatiquement ne nuance pas l'importance des critères les uns par rapport aux autres (la présence de volets est au même niveau d'importance que la présence d'une autoroute à proximité immédiate) et dépend fortement de l'importance que vous attribuez à un critère. Le résultat global doit donc être pris comme un guide dans votre réflexion plutôt qu'une vérité absolue!

CONTEXTE
La taille du logement est-elle adaptée à mes besoins (pas trop petite, pas trop grande)? Bien faire la liste de TOUTES les pièces et de leurs surfaces souhaitées.
La localisation correspond-t-elle à mes attentes (distance domicile-travail, services publics, écoles/college/lycée, commerces, présence de transports en commun)?
Les coûts de fonctionnement sont compatibles avec mes capacités financières (coûts d'énergie, taxes et impôts locaux, coûts d'entretien courant du logement). Attention à l'augmentation du prix des énergie dans les prochaines années.

ENVIRONNEMENT IMMEDIAT ET PROCHE
Absence de grands projets d'infrastructure (plannifié ou envisagés) à proximité (autoroute, LGV, ligne THT, …)
Si terrain non bati mitoyen, le PLU n'autorise pas des constructions qui pourrait vous gêner (grand immeuble par exemple)
Absence d'arbre et arbustes à proximité immédiate du bien (chute d'arbre sur la toiture en cas de tempête, propagation d'un incendie)
Absence de servitudes (accès, ligne électrique, conduite du réseau de distribution public de gaz, …)
Le bien n'est pas situé dans un périmètre classé et n'est pas classé lui-même (1)
La taille du terrain est acceptable avec votre capacité à l'entretenir. Attention aux parcelles trop grandes et/ou manque de temps pour l'entretien (exemple : pelouses à tondre, haies à tailler, arbres à élaguer ...).
Absence de risques naturels ou industriels? (2)
Absence d'activité bruyantes à proximité (entreprises, circuits de karting, routes/autoroutes, voie ferrée, couloir aérien à basse altitude, …)
Ramassage des ordures ménagères devant le domicile (pas obligé de faire des centaines de mètres à pied)

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Absence d'amiante (3)
Absence de plomb : canalisations en plomb, peinture avec adjuvant au plomb, …
Absence de termites (diagnostic termites négatif)
DPE : le logement n'est pas une "passoire énergétique" (Classe A, B ou C)
Si assainissement individuel (fosse septique, microstation, …) : l'installation est conforme et bien entretenue (vidanges, colmatage des drains, …)
Présence de plans à jour du logement

ETAT DU BÂTI
La toiture est en bon état (pas de fuites, pas d'élement de couverture cassé, …) (4)
La charpente a été traitée et il n'y a pas de parasites
Absence de trace de moisissures ou de condensation sur les murs et les plafonds
Remontées capillaires : Absence de traces de remontées capillaires sur les murs (auréoles et/ou salpètre en pied de mur)
Structure : Absence de fissures importantes ou lézardes dans les murs et les dalles
Tableau électrique au norme, ou a minima avec disjoncteur différentiel 30mA en tête d'installation
Présence d'un parafoudre dans le tableau électrique (en général, c'est un module rouge ou vert dans le tableau)
Réseau de distribution électrique récent (<20ans) ou en bon état et facilement accessible
Le réseau de distribution d'eau sanitaire (froide et chaude) est en bon état (pas de trace de fuites, accès facile en cas de fuite).
Le cloisonnement me convient bien (bonne répartition et taille des pièces)
Les revêtements de sol intérieurs sont en bon état et à mon goût
Les revêtements et/ou peinture des murs intérieurs sont en bon état et à mon goût
Les peintures et/ou revêtements de plafonds en bon état et à mon goût
Le/les salle(s) de bain est(sont) en bon état et à mon goût
La cuisine est en bon état et à mon goût
Bonne isolation acoustiques entre 2 étages pour le cas des logements avec plusieurs niveaux
La porte d'entrée est en bonne état et sécurisée (fermeture avec au moins 3 points, idéalement 5 points)

ENERGIE
Présence d'un réseau public de gaz et/ou de distribution de chaleur devant la parcelle
Isolation de la toiture (épaisseur d'isolant > 25cm)
Isolation des murs (épaisseur d'isolant > 15cm)
Isolation du plancher (épaisseur d'isolant > 8cm)
Fenêtres, baies et portes-fenêtres récentes (un double vitrage 4/16/4 est le minimum conseillé)
Présence de fermetures extérieures sur les fenêtres (volets, persiennes, …)
VMC en bon état et récente (moins de 10ans)
Système de chauffage en bonne état (chaudière/PAC de moins de 10 ans, réseau désemboué, vase d'expansion fonctionnel)
Si le logement est chauffé au fioul : la/les cuves peuvent être facilement déposée(s) ou neutralisée(s)
Conduit de fumées aux normes et bien entretenu (gainage du conduit, ramonage à jour)
L'énergie utilisée pour le chauffage principal n'est pas l'electricité directe (radiateurs, convecteurs, panneaux rayonnants)
Absence de chauffage d'appoint électriques (radiateurs, panneaux rayonnants)
La toiture est bien orienté, avec au moins un pan vers le sud (accès à l'énergie solaire)
Présence d'un appoint solaire thermique pour l'eau chaude et/ou le chauffage
Chauffe-eau récent (mois de 5ans) et de très bonne qualité (cuve inox, anode facile à remplacer, trappe d'accès pour l'entretien)

BUDGET
Le budget pour l'achat du bien est-il suffisant?
Le budget des travaux est-il bien prévu dans l'enveloppe globale du projet?
Existe-t-il des aides importantes pour votre projet (plus de 15-20% du montant des travaux envisagés) ? (5)
Le prix du bien est conforme au marché local

NOTE GLOBALE :				RESULTAT		VERT le projet à de grande chance de réussite.
Attention : la note calculée automatiquement ne nuance pas l'importance des critères les uns par rapport aux autres (la présence de volets est au même niveau d'importance que la présence d'une autoroute à proximité immédiate). Ce résultat doit donc être pris comme un guide dans votre réflexion plutôt qu'une vérité absolue!

Commentaires					Décision

PROCHAINE ETAPES (offre d'achat, compromis de vente, devis de travaux, achat, …)

(1) Un bien classé n'est pas un problème en soi mais il faut savoir que vous serez contraints dans vos projets de travaux portant sur l'aspect extérieur
(2) Consulter le PPRN : https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi. / Attention, les risques industriels autour des centrales nucléaires ne sont généralement pas pris en compte dans ces documents (le nucléaire est "réputé" fiable et il n'y a pas de risque selon les "experts" industriels et gouvernementaux).
(3) liste non exhaustive des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (fin de production en 1991, mais stocks écoulés dans les années suivantes) : couverture en panneaux fibro-ciment, isolants en panneaux fibreux ou flocages, canalisations eaux usées en ciment, conduits de fumée, joint et colle de carrelage, joint des fenêtres, joints de chaudière ou insert, garnitures ignifuge de chaudière, joints de plomberie sanitaire ou gaz. Si présence d'amiante, il y a-t-il des moyens techniques de traitement ou nécessite un désamiantage?
(4) astuce : si l'accès au toit est difficile, faire inspecter le toit par un couvreur ou un professionnel équipé d'un drone (attention, l'activité "drone" est très encadrée par la loi, à ne pas faire vous même!). Dans tous les cas, ne prennez pas de risque en montant sur le toit sans équipement de protection (harnais, ligne de vie, ...).
(5) pour connaitre les aides disponibles, vous pouvez consulter le site https://www.aidesauxtravaux.fr/

## Paramétrage
Validation
VRAI
FAUX
Je ne sais pas